| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:

Tiếng Việt: KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tiếng Anh: Construction electrical engineering

- Mã học phần: XD

- Số tín chỉ: 02

- Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư

- Ngành học: Công nghệ kỹ thuật xây dựng

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Học phần:		Tự chọn			Bắt buộc

- Các học phần tiên quyết (nếu có): Kiến trúc dân dụng

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

  - Nghe giảng lý thuyết: 24 tiết

  - Thực hành: 	          0 tiết

  - Bài tập:   		          4 tiết

  - Kiểm tra: 		          2 tiết

- Đối tượng học tập:  Sinh viên

- Khoa phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật công nghệ

2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

| TT | Họ và tên | Học hàm, học vị | Email, điện thoại | Nội dung giảng dạy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huỳnh Phụng Hưng | Thạc sĩ | 0908101412 | Lý thuyết + thực hành |

3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung

Giúp sinh viên nắm được khái niệm và các kiến thức cơ bản về phương pháp tính toán, lựa chọn các thành phần của sơ đồ cung cấp điện. An toàn cung cấp và sừ dụng điện, những kiến thức hiểu biết tối thiểu về an toàn diện cho CT trong quá trình thi công xây dựng, Hướng dẫn thiết kế điện cho công trình dân dụng và công trình công nghiệp …

3.2. Mục tiêu cụ thể

| TT | Mục tiêu cụ thể |
| --- | --- |
| I. Kiến thức |  |
| MTHP1 | - Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan cơ bản của môn học Điện kỹ thuật Công trình. - Giúp sinh viên thiết kế mạng lưới điện và trang thiết bi Điện Kỹ Thuật Công trình. |
| II. Kỹ năng |  |
| MTHP2 | - Nâng cao khả năng tư duy trong thiết kế Điện Kỹ Thuật CT dựa vào các nguyên tắc thiết kế, chỉ tiêu trang thiết bị diện công trình. - Đưa ra các giải pháp thiết kế mạng lưới điện mang tính khoa học và hiệu quả cao. |
| III. Thái độ |  |
| MTHP3 | Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn học, ngành học; Lễ phép với thầy giáo cô giáo, giúp đỡ các bạn trong lớp. Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội. |

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học gồm Giới thiệu khái quát về hệ thống điện, các trang thiết bị điện cơ bàn và phụ tải điện trong CT. Giới thiệu những loại máy diên cung cấp năng lượng trong các CT, cách lựa chọn thiết bị theo nhu cầu sử dụng.Nguyên tắc và phương pháp tính toán, lựa chọn các thành phần của sơ đồ cung cấp điện. Chống Sét cho công trình Kiến Trúc. Giới thiệu hệ thống chống sét cổ điển Franklin gồm các phần cấu tạo, tính toán, lắp đặt. An toàn cung cấp và sừ dụng điện, những kiến thức hiểu biết tối thiểu về an toàn diện cho CT trong quá trình thi công xây dựng, Sừ dụng những quy định về an toàn điện do ngành điện ban hành. Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện cho công trình, giới thiệu thiết kế cấp điện cho công trình gồm công trình dân dụng và công trình công nghiệp. Tất cả nội dung môn học được trình bày bao gồm 6 Chương.

5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

| TT | Chuẩn đầu ra học phần |
| --- | --- |
| A. Kiến thức |  |
| CĐRHP1 | Nắm được đặc điểm kiến trúc và nguyên lý thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp |
|  | Nắm được đặc điểm và nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp 1 tầng và nhiều tầng |
|  | Nắm được nguyên lý thiết kế cấu tạo nhà Công nghiệp 1 tầng và nhiều tầng: kết cấu chịu lực, kết cấu bao che, kết cấu sàn nền….. |
|  | Nắm được đặc điểm kiến trúc và nguyên lý thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp |
| B. Kỹ năng |  |
| CĐRHP2 | - Đọc hiểu bản vẽ thiết kế kiến trúc Công nghiệp |
|  | - Thiết kế được kiến trúc tổng mặt bằng 1 xí nghiệp công nghiệp |
|  | - Vận dụng những kiến thức đã học thiết kế sơ bộ không gian 1 nhà công nghiệp 1 tầng hoặc nhiều tầng theo dây chuyền công nghệ yêu cầu. |
|  | - Chọn lựa vật liệu, giải pháp kết cấu chịu lực, kết cấu bao che, kết cấu sàn nền,…. |
| C. Năng lực tự chủ và trách nhiệm |  |
| CĐRHP3 | Tự giác nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, tích cực tham gia phát biểu, thảo luận nhóm, làm bài tập nhóm |
|  | Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội |

Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.

Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)

| Mục tiêu học phần | Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần |  | Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mức độ đạt được | Chuẩn đầu ra học phần | Mức độ đạt được | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| MTHP 01 | TB | TB | TB | TB |
| MTHP 02 | TB | TB | TB | TB |
| MTHP 03 | C | C | C | C |

Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).

6. Phương pháp tổ chức dạy học

| Phương pháp tổ chức dạy học | Mục đích | Đạt được CĐRHP |
| --- | --- | --- |
| I. Phương pháp dạy trực tiếp |  |  |
| 1. Thuyết giảng | Trao đổi nội dung học tập về học phần | TB |
| 2. Tham luận | Bàn luận 1 số vấn đề học thuật và công trình thực tế liên quan đến học phần | TB |
| II. Phương pháp dạy học trực tuyến |  |  |
| 4. Câu hỏi gợi nhớ | Nhớ nội dung học tập | C |
| 5. Giải quyết vấn đề | Giải quyết 1 số vấn đề cho công trình thực tế liên quan | C |
| 6. Học theo tình huống | Giải quyết 1 số tình huống cho công trình thực tế xảy ra | C |
| III. Phương pháp dạy học trải nghiệm |  |  |
| 7. Thực tập | Tham quan công trình thực tế | C |
| 8. Thực tế | Tham quan 1 số công trình hay mô hình thực tế (nếu có) | C |
| IV. Phương pháp dạy học tương tác |  |  |
| 9. Thảo luận | Bàn luận nội dung đã học tập và đề xuất giải pháp mới | C |
| 10. Học nhóm | Tăng tính học tập tập thể và hoàn thành công việc theo nhóm | C |
| V. Phương pháp tự học |  |  |
| 11. Bài tập ở nhà | Ôn luyện lại kiến thức đã học | TB |

7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy - học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

| Tuần | Nội dung | Hình thức tổ chức dạy - học |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lên lớp |  |  | Thực tế, kiến tập | Tự học, ngoại khóa,… |  |
|  |  | Lý thuyết | Thực hành | Khác (TT, ĐA, ...) |  |  |  |
| 1 | Chương 1. Phụ tải điện công trình. 1.1. Những vấn đề chung. 1.2. Phân loại phụ tải điện theo nhóm nguồn cấp điện. 1.3.Tính nhu cầu sử dụng điện của các loại phụ tải điện. 1.4. Phụ tải chiếu sáng. 1.5. Phụ tải điện nhà ở gia đình. 1.6. Phụ tải điện nhà công cộng. 1.7. Phụ tải điện nhà công nghiệp. 1.8. Biểu đồ phụ tải điện. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 2 | Chương 2. Nguồn diện của CT. 2.1.Máy biến áp. 2.2.Máy phát điện ký hiệu MFD. 2.3.Trạm biến áp hạ áp. 2.4.Trạm điện có nguồn dự phòng. 2.5.Phạm vi truyền trải điện có hiệu quả của các loại trạm biến áp phụ thuộc các loại trạm biến áp phụ. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 3 | Chương 3. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống diện. 3.1. Khái niệm chung. 3.2. Sơ đồ điện nguyên lý. 3.3. Kết cấu mạng điện công trình. 3.4. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 4 | Chương 3. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống diện (tiếp theo) 3.5. Tính chọn tiết diện dây. 3.6. Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện theo điều kiện phát nóng và điều kiện ngắn mạch. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Chương 4. Chống sét cho các công trình kiến trúc. 4.1. Hiện tượng, nguyên nhân và hậu quả của sét đối với công trình kiến trúc. 4.2. Yêu cầu chống sét cho công trình kiến trúc. 4.3. Chống sét đánh thẳng. 4.4. Chống sét lan truyền, chống sét cảm ứng. 4.5. Tính toán bộ phận nối đất chống sét. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 6 | Chương 5. An toàn điện trong thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc. 5.1.Cảnh báo tai nạn điện trong sử dụng thiết bị điện gia dụng, trong sản xuất công nghiệp và trong thi công xây dựng các công trình kiến trúc. 5.2.Các biện pháp đề phòng tai nạn điện. 5.3.Các biện pháp xử lý tai nạn điện. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 7 | Chương 6. Hướng dẫn thiết kế cung cấp diện công trình . 6.1.Mục đích thiết kế cấp điện công trình . 6.2. Yêu cầu. 6.3. Cơ sở để thiết kế cấp điện cho công trình. 6.4.Nội dung công tác thiết kế cấp diện cho công trình. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 8 | Chương 6. Hướng dẫn thiết kế cung cấp diện công trình (tiếp theo) 6.5. Một vài ví dụ. | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Tổng |  | 30 |  |  |  |  | 30 |

8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

| Buổi học | Hình thức tổ chức dạy học | Nội dung chính | Đạt được CĐRHP | Nhiệm vụ của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chương 1. Phụ tải điện công trình. 1.1. Những vấn đề chung. 1.2. Phân loại phụ tải điện theo nhóm nguồn cấp điện. 1.3.Tính nhu cầu sử dụng điện của các loại phụ tải điện. 1.4. Phụ tải chiếu sáng. 1.5. Phụ tải điện nhà ở gia đình. 1.6. Phụ tải điện nhà công cộng. 1.7. Phụ tải điện nhà công nghiệp. 1.8. Biểu đồ phụ tải điện. | TB | Nghe, ghi chép |
| 2 |  | Chương 2. Nguồn diện của CT. 2.1.Máy biến áp. 2.2.Máy phát điện ký hiệu MFD. 2.3.Trạm biến áp hạ áp. 2.4.Trạm điện có nguồn dự phòng. 2.5.Phạm vi truyền trải điện có hiệu quả của các loại trạm biến áp phụ thuộc các loại trạm biến áp phụ. | TB | Nghe, ghi chép |
| 3 |  | Chương 3. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống diện. 3.1. Khái niệm chung. 3.2. Sơ đồ điện nguyên lý. 3.3. Kết cấu mạng điện công trình. 3.4. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện. | TB | Nghe, ghi chép |
| 4 |  | Chương 3. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống diện (tiếp theo) 3.5. Tính chọn tiết diện dây. 3.6. Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện theo điều kiện phát nóng và điều kiện ngắn mạch. | TB | Nghe, ghi chép |
| 5 |  | Chương 4. Chống sét cho các công trình kiến trúc. 4.1. Hiện tượng, nguyên nhân và hậu quả của sét đối với công trình kiến trúc. 4.2. Yêu cầu chống sét cho công trình kiến trúc. 4.3. Chống sét đánh thẳng. 4.4. Chống sét lan truyền, chống sét cảm ứng. 4.5. Tính toán bộ phận nối đất chống sét. | TB | Nghe, ghi chép |
| 6 |  | Chương 5. An toàn điện trong thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc. 5.1.Cảnh báo tai nạn điện trong sử dụng thiết bị điện gia dụng, trong sản xuất công nghiệp và trong thi công xây dựng các công trình kiến trúc. 5.2.Các biện pháp đề phòng tai nạn điện. 5.3.Các biện pháp xử lý tai nạn điện. | TB | Nghe, ghi chép |
| 7 |  | Chương 6. Hướng dẫn thiết kế cung cấp diện công trình . 6.1.Mục đích thiết kế cấp điện công trình . 6.2. Yêu cầu. 6.3. Cơ sở để thiết kế cấp điện cho công trình. 6.4.Nội dung công tác thiết kế cấp diện cho công trình. | TB | Nghe, ghi chép |
| 8 |  | Chương 6. Hướng dẫn thiết kế cung cấp diện công trình (tiếp theo) 6.5. Một vài ví dụ. | TB | Nghe, ghi chép |

9.  Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định |  |  |  |  | Nhằm đạt CLOs | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất sắc, giỏi | Khá, tốt | Đạt | Yếu | Kém |  |  |
|  | 9 -10 | 7 - 8 | 5 - 6 | 3 – 4 | 0 - 2 |  |  |
| 1. Chuyên cần |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Chuyên cần |  | x |  |  |  |  | 5 |
| Thái độ học tập |  | x |  |  |  |  | 5 |
| 2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ... |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | x |  |  |  |  | 10 |
| 3. Kiểm tra giữa kỳ |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | x |  |  |  |  | 20 |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 40% |

9.2. Thi kết thúc học phần

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định |  |  |  |  | Nhằm đạt CLOs | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất sắc, giỏi | Khá, tốt | Đạt | Yếu | Kém |  |  |
|  | 9 -10 | 7 - 8 | 5 - 6 | 3 – 4 | 0 - 2 |  |  |
| Nội dung |  | x |  |  |  |  | 40 |
| Vận dụng |  | x |  |  |  |  | 10 |
| Hình thức |  | x |  |  |  |  | 10 |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 60 |

Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

| Điểm tổng hợp học phần | = | Điểm quá trình * 4 | + | Điểm thi kết thúc học phần * 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  |  |

10. Học liệu

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Thái Thị Mỹ Hạnh | Điện Kỹ Thuật Công Trình | 2005 | Xây Dụng | Xây Dựng | x |  |
| 2 | Hoàng Quang Huy | Giáo trình Kỹ Thuật Điện | 2008 | Xây Dựng HN | NXB Xây Dựng HN |  | x |
| 3 | Đặng Văn Đào | Giáo trình Kỹ Thuật Điện | 2004 | Giáo Dục | NBX Giáo Dục | x |  |
| 4 | Bùi Hồng Huế | Giáo trình hướng dẫn điện kỹ thuật công trình | 2008 | Xây Dựng | NXB Xây Dựng | x |  |

11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

Nhiệt tình trong công việc truyền đạt kiến thức giảng dạy, thời gian đứng lớp phải đảm bảo kip tiến độ theo kế hoạch học phần

Cung cấp sinh viên đầy đủ giáo trình, tư liệu kiến thức thuộc học phần

11.2. Quy định đối với sinh viên

Học tập đầy đủ, làm bài tập đầy đủ, tham gia ngoại khóa với lớp khi có yêu cầu.

11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chật: thiết bị trình chiếu, kết hợp bảng xanh + phấn viết bảng.

- Các yêu cầu khác: micro, quạt treo tường vị trí giảng viên, bảng trắng viết bút mực.

Bình Định, ngày  25   tháng   03   năm 2023

| TL. Hiệu trưởng Trưởng khoa (Quản lý CTĐT) | Trưởng khoa quản lý học phần ThS. Nguyễn Văn Công | Trưởng bộ môn | Giảng viên biên soạn Huỳnh Phụng Hưng |
| --- | --- | --- | --- |